## Część nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Część nr 1
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na 12 miesięcy | J.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta
1. | RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE LATEKSOWE PUDROWE POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA TEKSTUROWANA NA KOŃCACH PALCÓW. Grubość pojedynczej ścianki na dłoni min. 0,11 mm (+/-0,01mm), na palcu min. 0,14mm (+/- 0,01mm), na mankiecie min. 0,08mm (+/-0,01mm), z pogrubionym brzegiem mankietu zapewniającym łatwe zakładanie, odpowiadające normie EN 455 1-2-3, AQL max. 1,5 informacja na opakowaniu, długość min. 240mm, zawartość protein max. 30 ug/g. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE)2017/745 w klasie I oraz Rozporządzeniem o Środkach ochrony Indywidualnej - UE 2016/425 w kategorii III. Rozmiar XS - XL. Opakowanie a'100szt. | 900 | op.
2. | RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE LATEKSOWE BEZPUDROWE POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA TEKSTUROWANA, POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA POLIMERYZOWANA. Grubość pojedynczej ścianki na dłoni min. 0,11 mm (+/-0,01mm), na palcu min. 0,14mm (+/- 0,01mm), na mankiecie min. 0,08mm (+/-0,01mm), z pogrubionym brzegiem mankietu zapewniającym łatwe zakładanie, odpowiadające normie EN 455 1-2-3, AQL max. 1,5 informacja na opakowaniu, długość min. 240mm, zawartość protein max. 30 ug/g. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE)2017/745 w klasie I oraz Rozporządzeniem o Środkach ochrony Indywidualnej - UE 2016/425 w kategorii III. Rozmiar XS - XL. Opakowanie a'100szt. | 7400 | op.
| Ogółem wartość zamówienia (cena oferty w danym pakiecie) |  |  |  | 0 |  | 0
Cena jednostkowa netto za 1 op. x ilość op. = wartość zamówienia netto dla danej pozycji formularza cenowego.
Wartość zamówienia netto danej pozycji formularza cenowego powiększona o podatek VAT = wartość zamówienia brutto (cenę oferty w zakresie danej pozycji).
Suma wszystkich pozycji brutto formularza = wartość całego pakietu (cena oferty).
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
*Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Część nr 2
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Część nr 2
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na 12 miesięcy | J.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta
1. | RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE NITRYLOWE BEZPUDROWE, długość min. 240mm, teksturowane na końcach palców. Grubość pojedynczej ścianki mankiet min. 0,06mm (+/-0,01mm), dłoni 0, 08mm (+/-0,01mm),, na palcu min. 0,12mm (+/-0,01mm). Mankiet rolowany, kształt uniwersalny. Zgodne z wymaganiami normy EN 455- część 1,2,3,4, zgodne zRozporządzeniem (UE) 2017/745. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTMF1671 lub EN ISO 374-5 (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium). Rozmiary XS-XL. Opakowanie a'100szt. | 10600 | op.
| Ogółem wartość zamówienia (cena oferty w danym pakiecie) |  |  |  | 0 |  | 0
Cena jednostkowa netto za 1 op. x ilość op. = wartość zamówienia netto dla danej pozycji formularza cenowego.
Wartość zamówienia netto danej pozycji formularza cenowego powiększona o podatek VAT = wartość zamówienia brutto (cenę oferty w zakresie danej pozycji).
Suma wszystkich pozycji brutto formularza = wartość całego pakietu (cena oferty).
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
*Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Część nr 3
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Część nr 3
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na 12 miesięcy | J.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa producenta
1. | Rękawice chirurgiczne, sterylne z naturalnego latexu, bezpudrowe . Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Rękawice podwójnie pakowane (para) oznakowane prawa, lewa dłoń. Opakowanie jednostkowe zawiera informacje: serię, datę ważności, datę produkcji, producenta. Rękawice zgodne z Normą EN ISO 374-5:2016 oraz EN ISO 374-1:2016. Rozmiary od 6 do 8,5 co 0,5. Pakowanie zbiorcze = 50 par. Pakowane podwójnie w tym opakowanie zewnętrzne foliowane obustronnie minimum od wewnątrz. papier/folia | 4200 | para
2. | Rękawice chirurgiczne sterylne z naturalnego latexu, lekko pudrowane. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Rękawice podwójnie pakowane (para) oznakowane prawa, lewa dłoń. Opakowanie jednostkowe zawiera informacje: serię, datę ważności, datę produkcji, producenta. Rękawice zgodne z Normą EN ISO 374-5:2016 oraz EN ISO 374-1:2016. Rozmiary od 6 do 8,5 co 0,5. Pakowanie zbiorcze = 50 par. Pakowane podwójnie w tym opakowanie zewnętrzne foliowane obustronnie minimum od wewnątrz. papier folia | 26000 | para
| Ogółem wartość zamówienia (cena oferty w danym pakiecie) |  |  |  | 0 |  | 0
Cena jednostkowa netto za 1 parę x ilość par = wartość zamówienia netto dla danej pozycji formularza cenowego.
Wartość zamówienia netto danej pozycji formularza cenowego powiększona o podatek VAT = wartość zamówienia brutto (cenę oferty w zakresie danej pozycji).
Suma wszystkich pozycji brutto formularza = wartość całego pakietu (cena oferty).
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
*Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.